**Тестовые вопросы к ГОСэкзамену к блоку «Основы промышленного водоснабжения» для группы ВиВ**

1. Выберите правильное определение оборотных систем водоснабжения

2. Брызгальные бассейны на промпредприятий служат для?

3. Для умягчения воды не применяют следующие способы?

4. Для обессоливания воды не применяют метод?

5. Для определения показателя стабильности С по щелочности воды пользуются

выражением

6. В каком случае не следует предусматривать смотровой колодец на канализационных сетях промышленного водоснабжения:

7. Восстановительный метод применяют для очистки сточных вод от соединений

8. Для борьбы с биологическими обрастаниями труб и теплообменных аппаратов воду:

 9. Стабильной называется вода:

10. Для удаления сероводорода химическими способами воду?

11. Магнитная обработка воды в системах охлаждения применяются для?

12. Для каких целей может использоваться гашеная известь в водоочистке сточных вод промышленных предприятий?

13. Дайте определение БПК в водоочистке?

14. Процесс удаления примесей из сточной воды, когда в воду добавляется специальное вещество, которое обволакивает частицы примесей и придается плавучесть этим обволокнуым частицам:

15. Какие установки применяются для предварительной обработки сточных вод? Выберите все возможные варианты.