минобрнауки  России

федеральное  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Директор института магистратуры			Проректор по учебной работе

_____Ярмоленко И.В.	                                            _______В.М. Поляков

«__»___________2018_г.				«__»___________2018_г.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

выпускников магистратуры

по направлению __08.04.01–Строительство,

программа  «Системы обеспечения микроклимата    зданий и  сооружений»_____________________________________________

(шифр, полное наименование)

Белгород 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ                             стр.

|  | Программа итогового междисциплинарного экзамена………4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристика экзамена…………………………………… 4 |  |
|  | Требования к профессиональной подготовке выпускника 4. |  |
|  | Вопросы для проведения комплексного экзамена…………7 |  |
|  | Список литературы (справочной, учебной, научной) для подготовки к экзамену……………………………………… 9 |  |
|  | Критерии выставления оценок…………………………… 10 |  |
|  | Программа ВКР – магистерской диссертации……………11. |  |
|  | Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ (магистерской диссертации)…11 |  |
|  | Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО…………………… 12. |  |

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению _08.04.01– Строительство, программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений». Итоговая государственная аттестация магистрантов предусматривает проведение итогового междисциплинарного экзамена. защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и

# Программа разработана на выпускающей кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Составитель:		__________  /проф., д.т.н. Ильина Т.Н./

# Программа рассмотрена и утверждена  на заседании кафедры  ТГВ

# «     »       2018г.  Протокол №

# Руководитель ООП магистратуры                      /проф., д.т.н. Логачев К.И./

Заведующий кафедрой                                        / проф.,  д.т.н. Уваров В.А./

Программа итогового междисциплинарного экзамена

  - Характеристика экзамена

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению __08.04.01 Строительство, программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений».  учитывает общие требования к выпускнику, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по данному направлению.

Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подготовки магистрантов в области создания и поддержания требуемых параметров микроклимата в помещениях зданий и сооружений.

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится членами экзаменационной комиссии по экзаменационным билетам, утвержденными на заседании кафедры.

  - Требования к профессиональной подготовке выпускника

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1);

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2);

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК-3);

использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);

готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-5);

способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6);

способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7);

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

общепрофессиональными (ПК):

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1);

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-3);

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ПК-4);

способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) (ПК-5);

способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования  количественных и качественных методов (ПК-6);

способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует искать средства ее решения (ПК-7);

способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-8);

способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-9);

способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-10);

способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-11);

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-12);

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:

способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13);

владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14);

обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15);

способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16);

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17);

умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18);

способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19);

владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20);

умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в учебной работе кафедр по профилю направления подготовки (ПК-21);

производственно-технологическая деятельность:

способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-22);

способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-23);

владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических

нарушений (ПК-24);

деятельность по управлению проектами:

способностью анализировать технологический процесс как объект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-25);

способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-26);

способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27);

способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства (ПК-28);

умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать переподготовку, повышение квалификации и аттестации, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности (ПК-29);

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность:

способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-30);

владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-31);

способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и оборудования (ПК-32);

умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК).

# Вопросы для проведения итогового экзамена

# Строительная теплофизика, теоретические основы создания микроклимата, Тепло- и массообменные процессы в зданиях и сооружениях

Основные параметры микроклимата, способы их создания. Тепловой и воздушный баланс помещений в зданиях различного назначения. Цель и последовательность теплотехнического расчета ограждений. Тепло- и массообменные процессы, основные уравнения для их расчета. Основное оборудование систем создания микроклимата. Тепломассообмен и гидродинамика аппаратов и оборудования систем отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха.

Разновидности систем отопления и их характеристика: системы водяного отопления; расчет давления в системе водяного отопления; гидравлический расчет систем; тепловой расчет отопительных приборов; паровое отопление; воздушное отопление; панельно-лучистое отопление; электрическое отопление; режимы эксплуатации и регулирование;

# Комплексные системы вентиляция и кондиционирования воздуха в помещениях гражданских и промышленных зданий

# Вентиляционные системы; аэродинамический расчет систем различного назначения; обработка приточного воздуха; борьба с шумом и вибрацией; местные отсосы; воздушные завесы; воздушные души, очистка воздуха от пыли и газа; системы пневмотранспорта; вентиляция зданий различного назначения; утилизация теплоты удаляемого воздуха; эксплуатация, регулирование и управление системами естественной и механической вентиляций.

# Структурная схема системы кондиционирования воздуха; классификация систем кондиционирования воздуха; разновидности и основное оборудование установок кондиционирования воздуха; источники теплоснабжения установок кондиционирования воздуха; источники холодоснабжения; холодо- и теплоснабжение установок кондиционирования воздуха; эффективное использование и экономия энергии в системах кондиционирования воздуха; режимы работы, регулирования и управления системами кондиционирования воздуха.

# Энергосберегающие системы отопления зданий и сооружений. Тепло- и газоснабжение

Основные характеристики, структура систем теплоснабжения; определение теплопотребления; абонентские вводы; гидравлический расчет тепловых сетей; гидравлический режим; температурные графики; оборудование тепловых сетей, насосных и тепловых станций; системы горячего водоснабжения; надежность тепловых сетей; источники тепла и водоподготовка; эксплуатация тепловых сетей; особенности теплоснабжения промышленных предприятий. Использование нетрадиционных возобновляемых источников теплоснабжения в системах отопления.

Горючие газы, добыча и транспорт; городские системы газоснабжения; потребление газа; гидравлический расчет; надежность распределительных систем; теоретические основы сжигания газа; газовые горелки и их расчет; газовое оборудование; эксплуатация систем газоснабжения; повышение эффективности использования газа.

Источники тепловой энергии, топливо, топливные ресурсы; процессы производства тепловой энергии; теплогенераторы; теплогенерирующие установки; мероприятия по охране окружающей среды от вредных газообразных и жидких выбросов теплогенерирующих установок; основы проектирования и эксплуатации теплогенерирующих установок.

# Обеспыливающая вентиляция и пылегазоочистка при переработке дисперсных материалов

Производственные вредности, методы борьбы с пьлеобразованием, характеристика источников пылевыделений, механизм пылеобразования, пыль и её свойства, типы местных отсосов и локализирующих укрытий, снижение пылеобразования при транспортировании порошкообразных материалов, аэродинамическая характеристика гравитационного потока твердых частиц, основные принципы расчета производительности местных отсосов, определение концентрации и дисперсного состава пыли в аспирируемом воздухе, аэродинамический расчет сети аспирационных воздуховодов, выполнение рабочих чертежей систем вентиляции. Аппараты и устройства для очистки газов. Инерционные аппараты, их характеристика методы расчета и подбора. Мокрая очистка, достоинства и недостатки. Электрофильтры, устройство. Принцип работы и подбора.

1.4. Список литературы для подготовки к экзамену

- Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2003.

- Сканави А.Н. Отопление: учебник / А.Н. Сканави, Л.М. Махов, 2002.

- Варфоломеев М.Ю. Отопление и тепловые сети: учебник / М.Ю. Варфоломеев, О.Я. Кокорин, 2005.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 2004.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие / В.И. Полушкин, О.Н. Русак, С.И. Бурцев и др., 2002.

- Подпоринов Б. Ф. Строительная теплофизика: учеб. пособие / Б.Ф. Подпоринов, В.В. Шатерников. – Белгород: изд-во БГТУ, 2008. – 100. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М.: Евроклимат, 2003. – 693 с.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования с чиллерам и фанкойлами. – М.: Евроклимат, 2003. – 400 с.

- Система вентиляции и кондиционирования воздуха. Теория и практика: учебные пособия / Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гельперин А.Д. и др. – М.: Евроклимат, изд. "Арина", 2007. – 416 с.

- Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности : уеб.пособие /Е.А.Штокман и др.-2-е изд.,испр. И доп. – М.: АСВ,2007. -632 с.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учеб.пособие.- М.: «Инфра – М», 2012. – 224 с.

- Ильина Т.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: учеб. пособие, 2-е издание, переработанное .-Белгород: Изд-во БГТУ,2012.-203 с.( ЭР№ 1184).

- Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование./ Под ред. проф. Б.М. Хрусталева – М.: Изд-во АСВ, 2005.

- Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: Учебник.– М.: ИНФА, 2005.

- Ионин А.А. Газоснабжение: учебник для вузов/ А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов,  и др.; под общей редакцией  В.А.Жилы. – М.: АСВ, 2011.- 656 с..

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети/ Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение. Учебное пособие. – Белгород: БГТУ, 2006.

- Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение поселка: методические указания к выполнению дипломного и курсового проектирования. – Изд-во БГТУ, 2007. – 96 с.

- Жила В.А. «Газовые сети и установки», 2003 г.

- Сотникова О.А., Мелькумов В.Н.Теплоснабжение : учеб.пособие.-М.: АСВ,2009.- 296с.

- Кудинов В.А. энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях – М.: Машиностроение,2011.-374с.

- Ильина Т.Н. Тепломассообменные процессы. Примеры расчетов: учеб.пособие.-Белгород6 Изд-во БГТУ,2012.-144с.(ЭР№1185)

- Ильина Т.Н. Гидравлика.Примеры расчетов элементов инженерных сетей: учеб.пособие. 2-е издание, переработанное.-Белгород: Изд-во БГТУ,2012.144с.

  - Критерии оценки знаний выпускников

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» - если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, ориентируется в основных работах ведущих специалистов по изучаемой дисциплине.

«Хорошо» - если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий;

«Удовлетворительно» - если выпускник усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«Неудовлетворительно» - если выпускник не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи).

- Программа выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации)

  - Примерная тематика тем выпускных квалификационных работ (магистерской диссертации)

1.Способы совершенствования систем вентиляции и                  кондиционирования воздуха в помещениях ВУЗов, школьных и дошкольных образовательных учреждений.

2. Разработка систем утилизации тепла с последующим его использованием в системах создания микроклимата.

3. Оптимизация теплоизоляционного слоя в фасадах зданий. Современные конструкции, их совершенствование и эксплуатация.

4. Совершенствование методов расчета систем отопления в условиях зарастания трубопроводов.

5. Особенности эксплуатации и гидравлического расчета систем отопления и теплоснабжения с использованием пластиковых труб.

6. Использование нетрадиционных источников теплоснабжения в системах создания микроклимата.

7. Энергосберегающие системы отопления зданий и сооружений.

8. Утилизация вторичного тепла технологических процессов с использованием теплонасосной установки.

9. Совершенствование систем обеспыливающей вентиляции при переработке дисперсных материалов.

10. Способы обеспечения  требуемых параметров микроклимата, в том числе аэроионного состава воздуха, в помещениях лечебных учреждений.

  - Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) производится на открытом заседании Аттестационной Комиссии. За основу принимаются следующие критерии:

- актуальность темы;

- научно-практическое значение темы;

- качество выполнения работы;

- содержательность доклада и ответов на вопросы;

- наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) определяется с учётом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) оцениваются по следующей системе:

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;

- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы).