Содержание

Введение……………………………………………………………………….

- Исходные данные…………………………………………………………......

- Отопление…………………………………………………………….............

  - Общие положения.....................................................................................

  - Теплотехнический расчет наружного ограждения................................

  - Проверка возможности конденсации водяных паров на внутренней поверхности наружного ограждения......................................................

  - Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции.........................

  - Принципиальные решения по устройству системы отопления...........

  - Оборудование системы отопления.........................................................

  - Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов......................

  - Изоляция теплопроводов.........................................................................

  - Обезвоздушивание и опорожнение......................................................

  - Расчет поверхности нагревательных приборов...................................

  - Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления.............

- Вентиляция.......................................................................................................

  - Определение расчетного воздухообмена................................................

  - Воздухообмен по нормативной кратности.............................................

  - Воздухообмен по нормируемому удельному расходу.........................

  - Параметры приточного воздуха............................................................

  - Параметры воздуха, удаляемого из помещения...................................

  - Принципиальные решения по устройству системы вентиляции.........

  - Размещение приточных и вытяжных установок..................................

  - Размещение вентиляционных решеток, каналов и воздуховодов.......

  - Расчет решеток и каналов........................................................................

Текст пояснительной записки следует распечатывать на писчей бумаге формата А4 шрифтом Times New Roman кеглем 14 пунктов, через 1,5 интервала с одной стороны листа с соблюдением полей: с левой стороны - 25 мм, с правой - 10, сверху -15 и снизу - 20 мм.

Рекомендуется использовать стили документа: ДП-основной текст, ДП-ЗАГЛАВИЕ, ДП-подзаголовок.