Водоснабжение

- Последовательное взаимное расположение водопроводных сооружений от источника до потребителя носит название:

- По способам подачи воды водопроводы бывают:

- Различные типы водопроводов могут быть как отдельные, так и объединенные. Объединяют их в том случае, когда:

- Системы водоснабжения в населенных пунктах предусматривают, как правило:

- Норма хозяйственно-питьевого водопотребления в цехах предприятий зависит от:

- Нормативное время работы душевых на предприятиях:

- Длина тупиков в водопроводных сетях не должна превышать:

- Что должно быть предусмотрено на сети, если длина тупика превышает 200 м?

- Кольцевые сети обычно несколько длиннее тупиковых:

- Кольцевые водопроводные сети меньше подвержены авариям по сравнению с тупиковыми сетями, так как:

- Магистральные линии рекомендуется прокладывать:

- В соответствии с нормативными требованиями водопроводные трубы, прокладываемые ниже канализационных, должны быть:

- В каких случаях необходимо предусматривать в емкостях аварийный объем воды:

- Радиус действия водоразборных колонок следует принимать:

- Длину ремонтных участков при прокладке водоводов в одну линию следует принимать не более:

- На водоводах и линиях водопроводной сети для выделения ремонтных участков необходимо предусматривать:

- На водоводах и водопроводных линиях для выпуска выделяющегося из воды воздуха в процессе работы трубопровода необходимо предусматривать установку:

- Выпуски следует предусматривать:

- Что такое дюкер?:

- Объем воды в емкостях перед насосными станциями подкачки, работающими равномерно, следует принимать из расчета:

- Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее:

- Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать:

- В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы необходимо укладывать:

- Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть:

- Зоны санитарной охраны должны предусматриваться:

- Во втором поясе зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

- Расход воды на производственные нужды определяется по удельным нормам водопотребления на:

- При расчете кольцевой водопроводной сети используется закон