Санитарно-техническое оборудование зданий

1. В зданиях, где не допустим перерыв в подаче воды устраивают:

2. Водосчетчик установленный на трубопроводе между двумя задвижками или вентилями, образует:

3. Тупиковые водопроводные предусматриваются в зданиях:

4. Наибольший уклон трубопроводов канализации (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м)  не должен превышать:

5.Вводом называется трубопровод:

6. Основная цель гидравлического расчета:

7. Арматура, предназначенная для управления потоком воды в системе водоснабжения и служащая для отключения отдельных участков водопроводной сети при ремонте и осмотре, называется:

8. Скорость движения воды в магистральных трубопроводах и стояках рекомендуют принимать не более:

9. К водонапорным установкам для внутренних систем водоснабжения не относятся:

10. В зданиях, допускающих перерыв в подаче воды на непродолжительное время, устраивают водомерный узел:

11. По обводной линии вода подается в здание:

12. Водосчетчики механического действия бывают двух типов:

13. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя:

14. Потери напора воды в крыльчатых счетчиках не должны превышать:

15. В жилых зданиях устраивают:

16. Система трубопроводов дождевой системы канализации обозначается:

17. Сеть водопровода, состоящая из системы смежных замкнутых контуров (колец) с боковыми ответвлениями, называется:

18. Гидравлический расчет следует производить для следующих элементов внутренней системы канализации:

19. Люк в канализационном стояке называется:

20. Наименьшая глубина заложения канализационных труб до низа лотка принимается:

22. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать на прямых участках на определенном расстоянии в зависимости:

23. Уклон водопровода должен быть:

24. Трубопровод холодного водоснабжения прокладывают:

25. Контрольный колодец перед присоединением к наружной канализационной сети устанавливается:

26. Схемы водопроводных сетей могут быть:

27. «Шелыга в шелагу» - это:

28. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать для уличной сети - … мм, для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации - … мм:

29. Значение коэффициента α при расчете максимального секундного расхода воды зависит от: