Тестовые задания по дисциплине "Вентиляция"

1 часть (проще)

- Климатические параметры холодного периода года можно найти в СНиП:

- Расчетный воздухообмен в помещенииях определяется по СНиП:

- Зона дыхания согласно СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" это:

- Постоянное рабочее место это:

- Кратность воздухообмена это:

- Нормируемый удельный расход воздуха это:

- При трехкратном воздухообмене, расход приточного воздуха в помещении известного объема составит:

- В помещение известной площадью и высотой подается определенный объем воздуха, какова кратность воздухообмена?

- Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует рассчитывать на разность удельных весов внутреннего воздуха температурой для холодного периода года и наружного воздуха температурой..

- Известна скорость воздуха в воздуховоде известным диаметром, расход воздуха составит:

- Известна скорость воздуха в воздуховоде известной площади, расход воздуха составит:

- Известен расход воздуха и площадь воздуховода, скорость воздуха составит:

- Известна площадь воздуховода, какой расход пропустит воздуховод при известной скорости:

- Скорость воздуха в воздуховодах общественной вентиляции по условию ограничения акустического шума ограничивается

- Скорость воздуха в воздуховодах производственной вентиляции по условию ограничения акустического шума ограничивается

2 часть (сложнее)

- СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" имеет номер:

- Дисбаланс воздуха в вентилируемом помещении согласно СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" это:

- Избытки явной теплоты согласно СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" это:

- Вентиляция согласно СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование" это:

- Известна площадь стального воздуховода, какой расход пропустит воздуховод при установке его в общественном здании с условием ограничения аэродинамического шума в нем

- Скорость воздуха в воздуховоде известным диаметром составляет Х м/с, расход воздуха составит:

- Известны расход воздуха и скорость воздуховода, диаметр воздуха составит:

- В общественном помещении объемом Х м3, рассчитаном на Y человек находится Z человек. Расчетный расход приточного воздуха из условия обеспечения минимального расхода наружного воздуха на 1 человека составит:

- Расход тепла на нагрев приточного воздуха определяется по формуле:

- Расчетный расход приточного воздуха из условия ассимиляции теплоизбытков определяется по формуле:

- Расчетный расход приточного воздуха из условия ассимиляции влагоизбытков определяется по формуле:

- Расчетный расход приточного воздуха по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ определяется по формуле:

- Расчетный расход приточного воздуха по нормируемой кратности воздухообмена определяется по формуле:

- Расчетный расход приточного воздуха нормируемому удельному расходу приточного воздуха определяется по формуле:

- К местным отсосам относятся: