Вопросы по блоку «Проектирование газораспределительных систем»

- Природные горючие газы: состав, свойства, химическая формула, единицы измерения параметров.

- Системы газоснабжения. Классификация распределительных газопроводов в зависимости от расположения, принципа построения, материала, числа ступеней.

- Городские системы газоснабжения. Многоступенчатые системы газоснабжения и схемы газовых сетей.

- Устройство распределительных газопроводов: подземные, надземные.

- Потребление газа. Определение расчетных расходов газа для внутридомовых газопроводов и квартальных газовых сетей.

- Потребление газа. Определение расчетных часовых расходов газа по годовым нормам.

- Теоретическое обоснование гидравлического расчета газопроводов высокого,  среднего и низкого давлений.

- Методика расчета газовых сетей высокого и среднего давлений: расчет одиночных газопроводов, разветвленных тупиковых сетей, кольцевых сетей.

- Методика гидравлического расчета газопроводов низкого давления разветвленных тупиковых и многокольцевых сетей.

- Газорегуляторные пункты и установки: назначение, оборудование, технологические схемы.

- Регуляторы давления: назначение и принцип действия. Регуляторы прямого и непрямого действия.

- Типы регуляторов давления: РД, РДНК, РДГ, РДУК, РДСК, РДГД.

- Определение пропускной способности регуляторов давления.

- Основные понятия, критерии и пути повышения надежности систем газоснабжения.

- Отказы восстанавливаемых элементов, поток отказов. Виды повреждений распределительных газопроводов.

- Устройство внутридомовых газопроводов. Основные газовые приборы: бытовые газовые плиты, проточные и емкостные водонагреватели. Установка газовых приборов.

- Отвод продуктов сгорания. Схема устройства дымоходов над кровлей зданий.

- Горение отдельных компонентов горючих газов. Уравнения реакций горения.

- Определение расхода воздуха, кислорода и объема продуктов сгорания газообразного топлива.

- Температура горения. Температура самовоспламенения и пределы воспламенения.

- Распределение пламени в неподвижной среде.

- Основные режимы распространения пламени: в ламинарном и турбулентном потоке.

- Методы сжигания газа: диффузионное, кинетическое и смешанное горение.

- Газовые горелки. Классификация. Основные параметры, характеристики. Область применения.

- Сжиженные углеводородные газы (СУГ): состав, основные свойства.

- Установки сжиженных углеводородных газов (СУГ).

- Сжиженные природные газы (СПГ): основные свойства, установки получения  СПГ.

- Получение биогазового топлива: состав, свойства.

- Условия и установки получения биогаза.

- Использование биогазового топлива.